小規模用消防計画作成例（非特定用）

消防計画書

年　　月　　日作成

統括防火管理[該当・非該当]

| この計画は、火災等の災害の予防と人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とし、この計画で定めたことは、管理権原の及ぶ ☆☆ ○○ に勤務し、出入する全ての者が守らなければならない。 - テナント等は☆☆ ○○の部分を「権原の及ぶ 部分」に変える。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| １自衛消防組織と任務等 | 自衛消防隊長 自衛消防副隊長 各担当; 火災発生時の任務; 警戒宣言発令時の任務. 通報連絡係 （）; - 非常ベルを鳴らす。 - 119番へ通報する。 - 到着した消防隊への情報提供及び関係機関へ連絡をする。; - 情報収集担当とする。 - テレビ、ラジオ、インターネット等により情報を収集する。 - 自衛消防隊長の指示により、必要な情報を伝達する。. 初期消火係 （）; - 消火器を使用し、初期消火をする。 - 天井へ燃え移ったら初期消火は中止して避難する。; - 点検担当とする。 - 区域内の点検を行い、転落転倒防止等の被害防止措置を行う。 - 危険個所の補強等を行う. 避難誘導係 （）; - 避難口を開放し、避難経路図に従い避難誘導に当たる。 - 避難誘導は、大声で簡潔に、パニック防止に努める。; - 火災発生時と同じ。 - 警戒宣言が発せられた場合の伝達及び出入口等の配置に就く。 - 警戒宣言が発せられた場合の伝達に伴い避難誘導を行う。. |
| ２自主点検 | 火災予防上の自主点検は、別表２、３、４に基づき実施する。 - 別表２は、毎日終業時に実施する。 - 別表３は、１日２回１０時と、１５時に実施する。 - 別表４は、 ６ 月と、 １２ 月に実施する。 - 点検担当者は、自主点検実施の都度、防火管理者に報告し、点検記録等の保管を行う｡ ・ 防火管理者は、点検担当者から報告がなされたら、その状況を適宜確認し、異常があった場合は速やかに改善を行う｡ - 予算を伴うものは管理権原者に報告し、予算措置を行う。 ☆ 不備欠陥事項の改修は、全体についての消防計画に基づく責任の範囲において管理権原者が行う。 | 点検担当者 |
| ３日常の管理 | ○ ガス、電気器具等の異常確認 ○ 火気使用設備器具周囲の状況確認 ○ 各種設備器具のスイッチ及び口火等の閉止確認 ○ 指定箇所以外の喫煙及び吸殻の確認 ○ 避難口・避難通路、経路等には、障害となる物品を置かない｡ ○ 消防用設備等は、常に使用できる状態にしておく。 ○ カーテン､じゅうたん等は、防炎性能のあるものを使用する。 | 点検担当者 |
| ４消防用設備等の点検の実施と確認 | ☆ 消防用設備等・特殊消防用設備等の点検は、全体についての消防計画に基づき 建物所有者側が実施する。 ○ 点検の実施 ・ 消防設備等の点検は、機器点検は ３ 月、総合点検は ９ 月に行う｡ 設 備 名; 消火器、自動火災報知設備. 点検実施者; ○○消防設備 ○ ▽▽. ○ 点検の確認等 ・ 点検結果は、防火管理者が管理権原者に報告し、不備については改修計画を策定して軽微なものは直ちに、予算を伴うものは早急に予算措置を行い整備する。 - 点検結果の記録は、防火管理維持台帳に綴り保存する。 - 点検以外でも不備を発見した者は、防火管理者に報告し、必要な措置を行う。 |
| ５放火防止対策 | - 建物の外周部及び敷地内には、可燃物を放置しない。 - 倉庫、書庫等は施錠する。 - 終業時には必ず施錠する。 - ごみ等は、収集日の朝まで、集積場には出さない。 |  |
| ６地震対策 | ○ 日常の対策 ・ 物品、備品等の転倒・落下防止措置を行う｡ ・ 非常用物品等を確保し、常時使用できる状態にする｡ ・ 周辺事業所と協議し、協力体制を確立する。 ○ 地震発生時の行動（役割分担は、自衛消防組織の任務を原則とする。） ・ 身の安全を守ることを第一とする。 ・ 火気使用器具の直近にいる職員は、緊急地震速報が発令されたとき又は揺れがおさまったら、使用中の火を消す。 ・ 防火管理者は、二次災害を防ぐために、建物、火気使用器具の点検を行う。 ・ 従業員等に対して安全防護の指示をし、身の安全を確保した後１階フロアーへ避難させる。 ・ 要救助者の救出及び負傷者の救護を行うとともに自衛消防隊長へ報告する。 ・ 消火器の確認と消火準備を行う｡ - 警戒宣言発令時の対応 - 防火管理者は、警戒宣言が発せられた旨の内容及び 直ちに休業する等 を従業員等に知らせる。 - 防火管理者は、火気使用の禁止及び施設の点検を実施し、被害の発生防止措置等を実施する。 |  |
| ７工事中の安全対策 | - 模様替え等の工事を行う場合は工事責任者に工事計画書を提出させ必要な指示を行う。 - 防火管理者は、適宜工事に立ち会う。 - 指定された場所以外では喫煙及び裸火の取り扱いをさせない。 - 工事責任者に対して、作業場所ごとに火気管理責任者を指定する。 - 火気を使用する工事は、消火の準備を行う。 |  |
| ８消防本部への届出等 | ○ 消防用設備等の点検結果を３年に1回消防本部に報告する｡ ○ 下記のような場合にも、届出等をする。 ・ 防火管理者の変更があった場合 ・ 消防計画を変更した場合 - 消火、避難訓練を実施する際の通知 ・ 模様替え等の工事を行う場合の消防計画 |  |
| ９訓練教育 | ○ 消火及び避難の訓練（総合訓練を含む。）は、１１月他必要に応じて定期的に実施する｡ ○ 従業員等に対する教育は、 月他必要に応じて実施する｡ ○ 訓練を実施する場合は、消防機関へ通報する。 ☆ 全体についての消防計画に定められているビル全体で実施する訓練、教育に参加する。 |  |
| 自衛消防訓練実施内容 10 | （通報訓練） ○ 肉声による火災発生の報知 ○ 消防機関への通報要領 ・ 通報内容「火事です。場所は、 です。」 「○○の▽▽から火災が発生しました。」 ・ 早く､正確に通報できるよう全員が定期的に実施する。 （消火訓練） ○ 消火器を効果的に使用できるように訓練を行う｡ ○ 消火時の留意事項 （避難誘導訓練） ○ 避難誘導の経路と確認方法 ○ 誘導時の注意事項 ○ 避難者に対する指示要領 |  |
| 報告 11 | - 全体についての消防計画で定めている統括防火管理者に報告しなければならない事項が発生した時は、直ちに報告する。 ・ 防火管理者を選任又は解任したとき ・ 消防計画を作成又は変更したとき ・ 防火対象物の法定点検を実施したとき ・ 消防用設備等の法定点検を実施したとき ・ 用途及び設備を変更したとき ・ 内装改修などの工事を行うとき ・ 大量の可燃物の搬入・搬出又は危険物及び引火性物品を貯蔵・取扱うとき ・ 臨時に火気を使用するとき ・ 火気使用設備器具又は電気設備の新設、改修等を行うとき ・ 消防計画に定める消防機関への報告及び届出を行うとき ・ 防火上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見されたとき、又は改修したとき ・ 防火管理業務の一部を委託するとき ・ 催物を開催するとき ・ 統括防火管理者に指示命令された事項についての結果 ・ 消防計画に定めた訓練を実施するとき ・ その他火災予防上必要な事項 |  |
| 避難経路図 |  |  |

12

注　この消防計画は一例です事業所の規模形態に応じて不要な部分は削除又は必要事項を付加して、適正な消防計画を作成して下さい。

☆の部分は統括防火管理者が、該当しない事業所は削除してください。